# Элементы обрамления примыканий

| Комплект c заводом линолеума | Комплект без завода линолеума |
| --- | --- |

В качестве элементов обрамления используются скругляющие профили, которые идеально решают задачу минимизации острых и прямых углов, обеспечивают удобный доступ для очистки и дезинфекции.

Обрамляющие элементы разработаны для использования со всеми типами облицовок, а также для потолочной системы со скрытой подвесной системой.

Материал изделий — алюминиевый сплав, окрашенный порошковой краской по таблице RAL. Возможно антибактериальное покрытие Фарм Систем.

## Виды элементов обрамления

| WA1 Профиль карниз потолочный Длина — 4 м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| WA2 Профиль карниз напольный Длина — 4 м. |  |  |
| WA3 Профиль вертикальный внутренний Длина — 3 м. |  |  |
| WA4 Крепление профиля вертикального внутреннего Длина — 3 м. |  |  |
| WA5 Профиль угловой с пуклевкой для крепления плинтуса WA2 Длина — 3 м. |  |  |
| WA6 Профиль вертикальный наружный Длина — 3 м. |  |  |
| WA7 Профиль для завода линолеума Длина — 4 м. |  |  |
| WA8 Профиль подставочный Длина — 4 м. |  |  |
| WA11 Угловой соединительный элемент внутренний |  |  |
| WA21 Профиль для завода линолеума на стену |  |  |
| WA28 Заглушка торцевая для напольного плинтуса WA2 |  |  |
| WA29 Угловой соединительный элемент внешний для плинтуса WA1, WA2 и WA6 |  |  |
| WA30 Угловой соединительный элемент внутрений для плинтуса WA7 |  |  |