
**Элементы обрамления примыканий**





|  |  |
| --- | --- |
| Комплект c заводом линолеума | Комплект без завода линолеума |

В качестве элементов обрамления используются скругляющие профили, которые идеально решают задачу минимизации острых и прямых углов, обеспечивают удобный доступ для очистки и дезинфекции.

Обрамляющие элементы разработаны для использования со всеми типами облицовок, а также для потолочной системы со скрытой подвесной системой.

Материал изделий — алюминиевый сплав, окрашенный порошковой краской по таблице RAL. Возможно антибактериальное покрытие Фарм Систем.

**Виды элементов обрамления**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WA1**  Профиль карниз потолочный  Длина — 4 м. | WA1. Профиль карниз потолочный | WA2. Геометрические размеры. |
| **WA2**  Профиль карниз напольный  Длина — 4 м. | WA2. Профиль карниз потолочный | WA2. Геометрические размеры. |
| **WA3**  Профиль вертикальный внутренний  Длина — 3 м. | WA3. Профиль вертикальный внутренний | WA3. Геометрические размеры. |
| **WA4**  Крепление профиля вертикального внутреннего  Длина — 3 м. | WA4. Крепление профиля вертикального внутреннего | WA4. Геометрические размеры. |
| **WA5**  Профиль угловой с пуклевкой для крепления плинтуса WA2  Длина — 3 м. | http://www.ingermax.ru/files/262/wa5.jpg | http://www.ingermax.ru/files/262/wa5_dr.png |
| **WA6**  Профиль вертикальный наружный  Длина — 3 м. | WA6. Профиль вертикальный наружный | WA6. Геометрические размеры. |
| **WA7**  Профиль для завода линолеума  Длина — 4 м. | WA7. Профиль под завод линолеума | WA7. Геометрические размеры. |
| **WA8**  Профиль подставочный  Длина — 4 м. | WA8. Профиль подставочный | WA8. Геометрические размеры. |
| **WA11**  Угловой соединительный элемент внутренний | WA11. Угловой соединительный элемент |  |
| **WA21**  Профиль для завода линолеума на стену | WA21. Профиль для завода линолеума на стену | WA21. Геометрические размеры. |
| **WA28**  Заглушка торцевая для напольного плинтуса WA2 | Заглушка торцевая для напольного плинтуса WA2 |  |
| **WA29**  Угловой соединительный элемент внешний для плинтуса WA1, WA2 и WA6 | Заглушка торцевая для напольного плинтуса WA2 |  |
| **WA30**  Угловой соединительный элемент внутрений для плинтуса WA7 | Угловой соединительный элемент внутрений для плинтуса WA7 |  |

